ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.00.	с. Гражданцево	№ О

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гражданцевского сельсовет Северного района Новосибирской области на 2016-2020 годы

Администрация Гражданцевского сельсовет Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016-2020 годы, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании, «Вестник Гражданцевского сельсовета» и на официальном сайте администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава администрации

Гражданцевского сельсовета	В. В. Исаков

Муниципальная  программа

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

Гражданцевского сельсовета

на 2016-2020 гг.

2016 года

Приложение к постановлению администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области

№ 00 от 00.00.0000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНЦЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НА 2016- 2020 гг.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гражданцевского сельсовета на 2016-2020 гг. (далее -Программа) |
| --- | --- |
| нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от30.12.2004 3210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации N2 204 от06.05.2011года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Разработчики | администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| исполнители программы | администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области МКУК «Гражданцевский ЖКХ» |
| Основные цели и задачи программы | 1. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Гражданцевского сельсовета 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям 3. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания населения 4.Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства 5.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2016 - 2020 гг |
| Основные направления программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; -развитие системы утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов. - развитие системы энергосбережения. |
| Организация контроля | Контроль над реализацией Программы осуществляет глава администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды. - Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. - Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории поселения; - улучшение экологического состояния муниципального образования Гражданцевского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы и источники финансирования программы определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. Всего 82508,0 тыс. руб.: в том числе из бюджета: МО -32508,0 тыс. руб.; ОБ -50000,0 тыс. руб.; по годам: 2016 год - 7,0 тыс. рублей; 2017 год - 9,0 тыс. рублей; 2018 год - 3,0 тыс. рублей; 2019 год -388,0 тыс. рублей; 2020 год -120,0 тыс. рублей. |

2. Введение

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-Ф3 (в редакции 41-Ф3 от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 N2 481-03 «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гражданцевского сельсовета на 2016-2020 гг. (далее - Программа) разработана      в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации      местного      самоуправления      в      Российской      Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных     образований, утвержденные     приказом     Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011года «О разработке программ	комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования            рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной	системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

-

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гражданцевского сельсовета;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.Краткая характеристика Гражданцевского сельсовета

МО       Гражданцевский      сельсовет      входит      в      состав      Северного Муниципального района Новосибирской области. Границы сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года № 90- ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»;

- законом Новосибирской области от2 июня 2004 года № 200- ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

С южной стороны Гражданцевский сельсовет граничит с территориями Венгеровского и Куйбышевского районов. С восточной стороны территория Гражданцевского сельсовета окружена землями, которые относятся к Чебаковскому и Новотроицким сельсоветам. С запада Гражданцевский сельсовет граничит с Верх - Красноярским сельсоветом.

В состав Гражданцевского сельсовета входят населенные пункты:

- с. Гражданцево

- д. Ударник - 5 километров от села Гражданцево

- д. Малиновка - 10 километров от села Гражданцево

Административным центром Гражданцевского сельсовета является село Гражданцево, оно находится в 450 км от областного центра.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01 января 2016 года составила 570 человек. В настоящее время более половины населения муниципального образования проживает непосредственно в селе Гражданцево.

Общая площадь территории Гражданцевского сельсовета составляет 853,94 кв. км. Плотность постоянно населения в целом составляет 0.8 человек/ кв.км.

Жилой фонд составляют одноэтажные жилые дома. По состоянию на 01.01.2016 года жилищный фонд муниципального образования составил 10957,50 кв. метров общей площади.

Гражданцевское сельское поселение играет заметную роль в хозяйственной	. жизни Северного района. На территории муниципального образования находится сельскохозяйственное предприятие СПК «Гражданцевский», который занимается выращиванием зерновых культур, а также разведением крупного рогатого скота. Приоритетными отраслями, в развитии малого предпринимательства являются: заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, коневодство.

Развивается и розничная торговля. На территории муниципального образования находится два частных магазина.

4. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры МО Гражданцевского сельсовета

Одним из приоритетов жилищной политики в Гражданцевском сельсовете является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Системы коммунальной инфраструктуры администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области включают в себя системы тепло - вода - и энергоснабжения. Проблемными для администрации на текущий момент и перспективу являются вопросы модернизации     оборудования     и     повышение эффективности работы сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры, снижение воздействия на окружающую среду за счет реконструкции существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется ЗАО «ЖилкомхозСервис».

Основные технические показатели:

Источник теплоснабжения — 1 котельная

Оборудование - 2 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытая (открытая).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 0.8 км.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании двухтрубная. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 268 дней (по данным 2015 года). Надежность системы  теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

Система теплоснабжения охватывает, в основном, бюджетные учреждения. Есть необходимость провести модернизацию котельной, в частности увеличить в будущем мощность котлов и осуществлять поставку тепловой энергии частному сектору.

Система водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения

Гражданцевского сельсовета являются:

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжени как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- Обеспечение финансовой и производственно-технической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- Обеспечение рационального использования воды, как природного, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- Повышение	ресурсной эффективности	водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- Достижение	полной	самоокупаемости	услуг финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- Оптимизация       инфраструктуры       и      повышение       эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Водоснабжение	муниципального	образования	осуществляет	МУЛ

«Гражданцевское ЖКХ». В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

- 7 водозаборных скважин;

- 3 водонапорные башни, находящиеся в нерабочем состоянии;

- 11,161 км. Водопроводных сетей.

Таблица 1 Сведения о скважинах

| п/п | Кадастровый номер | Номер по паспорту | адрес | Глубина заложения, м | Глубина бурения, м | Год ввода | Фактический дебит насоса, м3/час | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 12781 |  | 18 | 43 | 1973 | 6 | ЭЦВ-6-8 |
| 2 | 211 | 14272 | С. Гражданцево центр | 18 | 38 | 1976 | 6 | ЭЦВ-6-8 |
| 3 | 297 | 17108 | С. Гражданцево ферма | 20 | 40 | 1982 | 10 | ЭЦВ-6-8 |
| 4 | 299 | 17005 | С. Гражданцево С-В окраина | 18 | 63 | 1982 | 6 | ЭЦВ-6-8 |
| 5 | 312 | 188-83 | С. Гражданцево С-З окраина | 24 | 49 | 1983 | 6 | ЭЦВ-6-8 |
| 6 | 341 | 107-90 | Д. Ударник сев. окраина | 25 | 45 | 1990 | 6 | ЭЦВ-6-8 |
| 7 | 340 | 137-90 | Д. Малиновка | 20 | 44 | 1990 | 6 | ЭЦВ-6-8 |

Очистка воды на водопроводах не осуществляется.

Доля сетей. нуждающихся в замене по состоянию на 2016 год составила 9,5 км.

Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как неудовлетворительная. Качество воды не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Экономические показатели МУЛ «Гражданцевское ЖКХ» за 2013-2015гг.   показывают, что данная  деятельность       имеет       хроническую недофинансированностъ. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 35% что не допустимо для нормального развития любого предприятия. При этом, если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенного пункта должна обеспечивать	хозяйственно-питьевое	водопотребление	в	жилых	и общественных зданиях, нужды пожаротушения.

Нормы	на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиЛ 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку улиц и зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно СНиЛ 2.04.02-84 [табл. 2].

Таблица 2. Суммарное потребление

| Наименование населенного пункта | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды, м3/сут |  |  | Всего, расход воды м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. полож | 1 оч. | Расч. срок | Сущ. полож | 1 оч. | Расч. срок | Сущ. полож | 1 оч. | Расч. срок |
| С. Гражданцево | 72,63 | 63,27 | 51,48 | - | 11,128 | 9,232 | - | 74,398 | 60,712 |
| Д. Ударник | 46,05 | 41,56 | 35,38 | - | 7,077 | 6,186 | - | 48,637 | 41,566 |
| Д. Малиновка | 6,35 | 5,44 | 4,41 | - | 1,989 | 1,771 | - | 7,429 | 6,181 |
| Всего по сельсовету | 125,03 | 110,27 | 91,27 | - | 20,194 | 17,189 | - | 130,464 | 108,456 |

Утилизация твердых бытовых отходов

Строительство временной площадки ТБО

В муниципальном образовании	Гражданцевского сельсовета	решение проблемы временной площадки твердых бытовых отходов приобретает особую актуальность. В 2019 году планируются строительство площадки под ТВО. Так же в 2017 году будут разработаны паспорта опасных отходов для администрации Гражданцевского сельсовета, инструкция по обращению с отходами первого класса, нормативов образования отходов и лимитов их размещения. В целях	обеспечения	надлежащего	санитарного	и экологического состояния, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую природную среду в поселении внедрить новую систему сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов потребления, основанную	на	использовании современной высокотехнологичной техники и оборудования.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Эго объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменились - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., ЧТО влияет на количество удельного образования отходов.

Система энергосбережения Электроснабжение

Питание Гражданцевского сельсовета осуществляется от П/СТ 35/10 кВт

«Верх-Красноярка» по воздушным линиям 10 кВт.

| № | Диспетчерский номер ТП | Мощность кВт | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-400 | 400 | С. Гражданцево, 2 шт. | 25 |
| 2 | ТМ-250 | 250 | С. Гражданцево, 2 шт. | 25 |
| 3 | ТМ-160 | 160 | С. Гражданцево, 1 шт. | 25 |
| 4 | ТМ-100 | 100 | С. Гражданцево, 2 шт. | 25 |
| 5 | ТМ-63 | 63 | С. Гражданцево, 2 шт. | 25 |
| 6 | ТМ-400 | 400 | Д. Ударник, 1 шт. | 25 |
| 7 | ТМ-250 | 250 | Д. Ударник, 2 шт. | 25 |
| 8 | ТМ-160 | 160 | Д. Ударник, 1 шт. | 25 |
| 9 | ТМ-100 | 100 | Д. Ударник, 1 шт. | 25 |
| 10 | ТМ-100 | 100 | Д. Малиновка | 25 |

Протяженность воздушных и кабельных распределительных линий 10 кВт - 14,82 км.

5. Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры   муниципального образования   Гражданцевского сельсовета

Замена старых	электрокотлов на новые с энергосберегающим эффектом, переход с печного отопления на электрические котлы с энергосберегающим эффектом.

Система водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжение и дальнейших перспектив развития      муниципального      образования      Гражданцевского      сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения требуется замены на 80%, а также развития системы водопроводных сетей к домам. Вышеперечисленные мероприятия необходимо выполнить в с. Гражданцево и д. Ударник. Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Малиновка, из-за сокращения численности населения, представляется неэффективным.

Утилизация твердых бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологическою благополучия	населения	и	охраны	окружающей	среды	проектом предлагается: ликвидация стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод; обустройство площадок для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

Система энергосбережения

Таблица 3 План мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической

эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2016-2020 гг

| № | Наименование мероприятия | Средняя стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Вставка пластиковых окон здание администрации |  |  |  |  | 300 |  |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 6,0 | 6,0 | 306,0 | 6,0 |

6.Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры

Основными направлениями развития МО Гражданцевского сельсовета являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в «цельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в селе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

З.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора ТБО.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие и создание в селе благоприятной среды обитания в муниципальном образовании Гражданцевского сельсовета.

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 4

| № | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования в 2016 -2025 годах (тыс. руб.) | Предприятия коммунального комплекса, ответственные за реализацию | Ожидаемый результат, эффект | Год исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация системы водоснабжения в с. Гражданцево | 1160,0 | МУП «Гражданцевское ЖКХ» | Повышение качества услуг | 2016-2025 | ОБ – 1160,0 |
| 1.2 | Модернизация системы водоснабжения в д. Ударник | 900,0 | МУП «Гражданцевское ЖКХ» | Повышение качества услуг | 2016-2025 | ОБ – 900,0 |
|  | Итого | 2060,0 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по развитию теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена двух котлов, расширение тепловых сетей, подключение жилых домов в с. Гражданцево | 1400,0 | МУП «Гражданцевское ЖКХ» | Повышение качества услуг | 2016-2025 | ОБ – 1400,0 |
|  | Итого | 1400,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3460,0 |  |  |  |  |

8.Источники инвестиций, тарифы

и доступность программы для населения

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией МО Гражданцевского сельсовета и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный	проект инвестиционной	программы	и	расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального хозяйства в  администрацию  МО Гражданцевского сельсовета.

Финансовые потребности организаций коммунального хозяйства, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров, (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также других источников финансирования.

Администрация МО Гражданцевского сельсовета проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей	проекту предоставленной инвестиционной     программы     или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация МО Гражданцевского сельсовета вправе вернуть проект инвестиционной программы     и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии	предоставленного	проекта инвестиционной · программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей МУП ЖКХ Гражданцевского сельсовет подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Администрация МО Гражданцевского сельсовета проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального хозяйства с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуре.

При вынесении администрацией МО Гражданцевского сельсовета решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального хозяйства она вправе:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального хозяйства;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального хозяйства за счет средств местного бюджет.

При     вынесении     администрацией     решения     о     доступности для потребителей товаров и услуг, организации коммунального хозяйства и администрация        Гражданцевского        сельсовета        Северного        района Новосибирской области направляет проект инвестиционной программы организации коммунального хозяйства и предоставленные этой организацией коммунального хозяйства расчеты в департамент по тарифам и ценам. С	. учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального хозяйства	за счет	средств бюджета Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Департамент по тарифам и ценам в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства"     рассматривает     и утверждает инвестиционную     программу организации коммунального хозяйства, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После	установления	всех	указанных	тарифов	и	надбавок администрация МО Гражданцевского сельсовета заключает с организацией коммунального хозяйства договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального хозяйства и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению организации коммунального хозяйства, администрации или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального хозяйства будет установлено, что· рентабельность деятельности этой организации значительно выше или ' значительно, ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного	изменения условий деятельности

организации	коммунального комплекса, влияющих	на стоимость производимых     ею      товаров (оказываемых     услуг), и     невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального хозяйства и (или) тарифа организации коммунального хозяйства на подключение.

Таблица № 5 Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация МО Гражданцевского сельсовета |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального хозяйства | Администрация МО Гражданцевского сельсовета |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, (установление надбавок к ценам тарифам) для потребителей | Администрация и Совет депутатов МО Гражданцевского сельсовета |
| 5. | Заключение договоров между администрацией поселения и организацией коммунального хозяйства, определяющая условия реализации инвестиционных программ | Администрация МО Гражданцевского сельсовета организации коммунального хозяйства |
| 6. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организации коммунального хозяйства | Организация коммунального хозяйства |
| 7. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация МО Гражданцевского сельсовета |
| 8. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация и Совет депутатов МО Гражданцевского сельсовета |

9.Управление реализацией Программы

и контроль над ее выполнением

Администрация  Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация  Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация  Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства.

Система организации контроль над исполнением Программы: руководитель Программы – Глава муниципального образования. Исполнители основных мероприятий: администрация  Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области; МУП ЖКХ  Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией поселения в целях обеспечения тепло-, водоснабжения,   утилизации твердых бытовых отходов и  своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организации коммунального хозяйства проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией поселка для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального хозяйства.

____________________________